      SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Số: 295/TB-YHCT   

                Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2024   
 V/v mời báo giá sửa chữa máy 
siêu âm điều trị, máy nén ép trị 
      liệu và máy đo điện tim
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm điều trị, máy nén ép trị liệu và máy đo điện tim với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.


-ĐT: 02773 899152; 0789615284


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ 14 h00 ngày 14 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024.


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét


5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày, kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị:

	STT
	Danh mục thiết bị sửa chữa 
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	01
	Máy siêu âm điều trị

-Model: Sonotur lite

-SN: 075181
	-Sữa chữa các board mạch bị lỗi.
	01
	Cái
	Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, Số 78, đường 30/4, phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp
	07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	02
	Máy nén ép trị liệu

-Model: UAM 9100

-SN: 19A026
	-Thay cụm van điện từ, vệ sinh các điểm gắn ống áp lực hơi.
	01
	Cái
	
	

	03
	Máy đo điện tim Cadimax

-Model: FX-7102

-SN: 50004074
	-Thay màn hình hiển thị
	01
	Cái
	
	


2. Các thông tin khác: Nhà thầu cung cấp dịch vụ tham khảo báo giá theo mẫu đính kèm thông báo này. 


Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý Công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.   
	 *Nơi nhận:

   -P.KHTH-CNTT (đăng Wepsite b/viện);

   -Lưu: VT, P.VT-TBYT.
 
	                               GIÁM ĐỐC
                                  (Đã ký)
                          Huỳnh Kim Lâm


 MẪU BÁO GIÁ


Tên đơn vị báo giá…..
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……



               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO GIÁ SỬA CHỮA THIẾT BỊ
Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế theo yêu cầu báo giá như sau:


1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(Đã bao gồm thuế VAT)
	Thành tiền
(Đã bao gồm thuế VAT)

	1
	Máy siêu âm điều trị

-Model: Sonotur lite

-SN: 075181
	-Sữa chữa các board mạch bị lỗi.
	01
	Cái
	
	

	2
	Máy nén ép trị liệu

-Model: UAM 9100

-SN: 19A026
	-Thay cụm van điện từ, vệ sinh các điểm gắn ống áp lực hơi.
	01
	Cái
	
	

	3
	Máy đo điện tim Cadimax

-Model: FX-7102

-SN: 50004074
	-Thay màn hình hiển thị
	01
	Cái
	
	

	Tổng cộng:
	



(Số tiền bằng chữ:……………………)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 40 ngày, kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2024.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác.
5. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

   ……,, ngày…..tháng…..năm…….







Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp















         (Ký tên, đóng dấu)





