    SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Số: 495/TB-YHCT   

         Đồng Tháp, ngày 19 tháng 07 năm 2024   
 V/v thông báo mời chào giá sửa
          chữa máy sấy đồ vải

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy sấy đồ vải STI 34 S-E với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.


-ĐT: 02773 899152; 0789615284


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:


-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 h00 ngày 19 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2024.


Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét


5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1- Danh mục sửa chữa máy sấy đồ vải:

	STT
	Danh mục thiết bị sửa chữa 
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	01
	Sửa chữa máy sấy đồ vải 
-Model: STI 34 S-E

-Hãng sản suất: GIRBAU/Tây Ban Nha
-Số S/N: 580503
	-Sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng trên board điều khiển, thay màn hình hiển thị
-Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị (01 lần).
	01
	Cái
	Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, Số 78, đường 30/4, phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp
	07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


2- Các thông tin khác (nếu có): Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tham khảo bảng chào giá đính kèm thông báo này.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý Công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.   
	 *Nơi nhận:
   -Như trên;

   -P.KHTH-CNTT (đăng Website b/viện);

   -Lưu: VT, P.VT-TBYT.
 
	                               GIÁM ĐỐC
                                   (Đã ký)
                          Huỳnh Kim Lâm


MẪU BÁO GIÁ


Tên đơn vị báo giá…..
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……



               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp


Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….(ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp, số điện thoại liên hệ….) báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy sấy đồ vải tại Bệnh viện như sau:


1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy sấy đồ vải:

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá VND
(Đã bao gồm thuế VAT)
	Thành tiền VND
(Đã bao gồm thuế VAT)

	1
	Sửa chữa máy sấy đồ vải 

-Model: STI 34 S-E

-Hãng sản suất: GIRBAU/Tây Ban Nha

-Số S/N: 580503
	-Sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng trên board điều khiển.
-Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị (01 lần).
	01
	Cái
	
	

	Tổng cộng:
	



(Số tiền bằng chữ:……………………)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2024.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác. 
5. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…,, ngày…..tháng…..năm…….







  Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp







      (Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)




